湖北兴焱工程咨询有限公司

兴焱造咨字〔2020〕20-1号

关于三峡游客中心夜景亮化工程

造价咨询报告

宜昌长江三峡旅游客运有限公司：

受贵单位委托，我公司对三峡游客中心夜景亮化工程进行招标工程量清单编制，参与本次编制工程量清单的造价执业人员郑重申明：

1.我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2.本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3.建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工程量清单内容负责；

4.我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有任何个人利害关系或存在任何偏见。

造价咨询执(从)业人员签章:

三峡游客中心夜景亮化工程

工程量清单编制说明

一、建设单位：宜昌长江三峡旅游客运有限公司

二、施工单位及其资质等级：/

三、设计单位：永建设计集团有限公司

四、监理单位：/

五、建设工程名称：三峡游客中心夜景亮化工程

六、建设时间：/

七、结构类型：/

八、建筑面积：/

九、建设地点：宜昌三峡游客中心及周边

十、工程概况：本项目为三峡游客中心夜景亮化工程，包含三峡游客中心大楼及塔楼外立面照明、维也纳酒店大楼外立面照明、九码头通道夜景照明、九码头趸船夜景照明。

十一、编制责任：我们的责任是根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》的程序和要求，按照《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容出具咨询报告。

十二、编制依据：

（一）本工程《建设工程造价咨询合同》；

（二）《宜昌三峡游客中心及周边夜景照明工程》施工图纸（图框日期2019.10.25）；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范；

（四）《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办〔2019〕93号）；

（五）其他相关资料。

十三、编审方法：工程量根据业主提供的施工图、现场实际情况及建设单位意见进行计算。

十四、编制工作起止时间：2020年1月3日至2020年6月15日。

十五、工程量计算相关说明：

（一）接自临街面路边箱变的各AL箱进线，暂按AL1箱进线为200m、AL2箱进线为800m、AL3箱进线为200m、AL4箱进线为500m计算；

（二）用电设备外壳、保护罩就近与屋顶防雷装置相连，相连导体采用φ8热镀锌圆钢或40*4热镀锌扁钢，暂按40*4热镀锌扁钢长30m计算；

（三）动态灯具控制系统暂按1台主控制器、4台分控制器、16台放大器及配套控制网线计算；

（四）其余按照图纸计算。

- 十六、暂列金额：

- 本项目设暂列金额120000元（不含税），投标人须按此价格计入到投标报价中，否则作废标处理，明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 120000 |  |
| 2 | 合计 |  | 120000 |  |

- （注：暂列金额计入在三峡游客中心夜景亮化工程其他项目暂列金额明细表中，当编制说明中的暂列金额与软件文件中的不一致时，以软件文件中的金额为准。）

十七、附件

（一）建设工程工程量清单

（二）企业法人营业执照复印件

（三）工程造价咨询单位资质证书复印件

（四）造价执业人员资格证书复印件

项目负责人：

湖北兴焱工程咨询有限公司

2020年6月15日