湖北兴焱工程咨询有限公司

兴焱造咨字〔2020〕151-1号

体育路加油站安全隐患整改项目

造价咨询报告

宜昌交运集团宜都客运有限公司：

受贵单位委托，我们对体育路加油站安全隐患整改项目进行了工程量清单编制，参与本次建设工程造价咨询工作的执业人员郑重申明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有任何个人利害关系或存在任何偏见。

造价咨询执(从)业人员签章:

体育路加油站安全隐患整改项目

工程量清单编制说明

一、建设单位：宜昌交运集团宜都客运有限公司

二、施工单位及其资质等级：/

三、设计单位：哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司

四、监理单位：/

五、建设工程名称：体育路加油站安全隐患整改项目

六、建设时间：/

七、结构类型：框架结构

八、建筑面积：约480.08㎡

九、建设地点：湖北省宜都市

十、编制责任：我们的责任是根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》的程序和要求，按照《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容出具咨询报告。

十一、编制依据：

（一）本工程《建设工程造价咨询合同》；

（二）《宜昌交运集团宜都客运有限公司施工图纸》（2020.7)；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范；

（四）《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办﹝2019﹞93号）；

（五）湖北省住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（鄂建办〔2020〕42号文）；

（六）建设单位意见及说明等相关资料。

十二、编制方法：工程量根据委托单位提供的施工图及现场实际情况进行计算。

十三、编制工作起止时间：2020-7-23至2020-8-27。

十四、工程概况：本工程位于湖北省宜都市；总建筑面积约480.08㎡，均为地上一层框架结构。包括站房、罩棚、隔油池、化粪池、卸油口、管道、油罐、加油机等配套设施新建及拆除工程。

- 十五、咨询说明：

（一）土建部分说明：

1、本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用现拌水泥砂浆；

2、根据委托单位意见：围墙总长度为128m；

3、根据委托单位意见，卸油口结构为在700*1950范围内铺贴300*450瓷砖；

4、根据委托单位意见，灯杆预埋钢尺寸为10mm厚300*300mm钢板；

5、根据委托单位意见，红色企业形象墙、红色铝塑挑檐板、罩棚柱面装饰暂按《外立面及罩面立面》包装部分列入计算；

- （二）安装部分说明：

1、给排水系统：给水系统由由室外水表井处计算至站内厕所卫生器具处（含卫生器具），排水系统由接市政污水管网的第一个污水井处计算至各个污水井、隔油池、化粪池及站内厕所卫生器具处（含卫生器具），雨水系统由接市政雨水管网的第一个雨水井处计算至各加油岛处及站房和罩棚落水管；

2、消防系统：按图纸计算到位；

3、强电系统：由N1加油站主电源引自市政电网处计算至AP箱；由AP箱计算至各配电箱及UPS电源插座；由各配电箱计算至各末端；BOS服务器、收银POS机、办公室计算机、一体打印机、针式打印机不在本次计算范围内；

4、弱电系统：入户管预留按4根SC32考虑，每根长度按30.7m；通讯机柜、IC卡后台管理系统、UPS电源、24路网络交换机、KVM切换器、监控主机、视频终端监视器、视频分配器、网络硬盘录像机16路不在本次计算范围内；其余按图纸计算到位；

5、石油工艺管道系统：按图纸计算到位；

6、通风系统分式柜式空调机、挂式空调内机不在本次计算范围内，其余按图纸计算到位。

十六、暂列金额：

本工程设暂列金额230000元（不含税），计入在体育路加油站安全隐患整改项目其他项目暂列金额明细表中,投标人应按此价格报价，否则投标文件作废标处理。

注：当编制说明中的暂列金额与软件文件中的描述不一致时，以软件文件中的内容为准。

十七、专业工程暂估价：本项目设专业工程暂估价35000元（不含税），投标人须按此价格计入到投标报价中，否则作废标处理，明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 加油站站房及站区视频监控系统方案设计、设备采购及安装。 | 项 | 35000 |  |
| 2 | 合计 |  |  | 35000 |  |

注：专业工程暂估价计入在体育路加油站安全隐患整改项目-弱电工程其它项目清单专业工程暂估明细表中; 当编制说明中的专业工程暂估价内容与软件文件中的不一致时，以软件文件中的金额为准。

十八、附件：

- 建设工程工程量清单

- 企业法人营业执照复印件

- 工程造价咨询单位资质证书复印件

- 造价执业人员资格证书复印件

项目负责人

湖北兴焱工程咨询有限公司

2020年8月27日