湖北兴焱工程咨询有限公司

兴焱造咨字〔2021〕130-1号

中心站、东山站两站区域防水维修工程

造价咨询报告

宜昌汽车客运中心站：

受贵单位委托，我们对中心站、东山站两站区域防水维修工程进行了工程量清单编制，参与本次建设工程造价咨询工作的执业人员郑重申明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容负责；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有任何个人利害关系或存在任何偏见。

造价咨询执(从)业人员签章:

中心站、东山站两站区域防水维修工程

工程量清单编制说明

一、建设单位：宜昌汽车客运中心站

二、施工单位及其资质等级：/

三、设计单位：/

四、监理单位：/

五、建设工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程

六、建设时间：/

七、结构类型：/

八、建筑面积：/

九、建设地点：宜昌汽车客运中心站、东山站

十、工程概况：本工程位于宜昌汽车客运中心站、东山站，主要内容为屋面防水维修：拆除原屋面防水重新铺贴卷材、雨棚、幕墙重新打玻璃结构胶、影响防水施工的幕墙拆除恢复等内容。

十一、编制责任：我们的责任是根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》的程序和要求，按照《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容出具咨询报告。

十二、编制依据：

（一）《建设工程造价咨询合同》；

（二）委托单位提供的工程量、施工做法；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（四）《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号文）；

（五）湖北省住建厅《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办〔2019〕93号文）；

（六）建设单位意见及其它相关资料。

十三、编制方法：工程量根据委托单位提供的工程量、施工做法及现场实际情况进行计算，材料价按照《宜昌市建设工程价格信息》2021年4月计算，并结合市场行情进行综合调整，并严格按照上述相关依据中的要求进行编制。

十四、编制工作起止时间：2021-5-19至2021-5-28。

- 十五、咨询说明：

（一）本工程计税方式采用一般计税法，计价方法采用全费用综合单价计价，其单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费（不包含按鄂建办〔2020〕42号文件调整费用，此费用计入在单位工程费用汇总表中）、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险、安全文明施工费、其他总价措施费、规费、增值税；

（二）本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆；

（三）本工程设暂列金额10000.00元（不含税），计入在其它项目暂列金额明细表中，投标人须按此价格计入到投标报价中，否则作废标处理；

（四）本报告一式肆份，其中叁份由委托单位分发使用，使用不当责任与本公司无关，另壹份由本公司作存档处理。

十七、附件：

- 建设工程工程量清单

- 企业法人营业执照复印件

- 工程造价咨询单位资质证书复印件

- 造价执业人员资格证书复印件

- （此页无正文）

项目负责人

湖北兴焱工程咨询有限公司

2021年5月28日