## 表4 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目 | 199102.18
1.1 | 其中：人工费 | 41737.1
1.2 | 其中：施工机具使用费 | 2642.66
1.3 | 其中：安全文明施工费 | 4444.08
1.4 | 中心站售票厅屋面漏水维修 | 90760.09
1.5 | 中心站侯车厅玻璃雨蓬防水维修 | 6970.6
1.6 | 中心站交运快递屋面防水改造 | 4060.5
1.7 | 中心站大巴停车场伸缩缝维修 | 5265.05
1.8 | 中心站空调平台 | 4055.37
1.9 | 中心站酒店及交运快递雨棚防水维修 | 2913.87
1.10 | 中心站酒店屋面至快递屋面天沟防水维修及桥架改造 | 16510.3
1.11 | 中心站售票厅等屋顶石材幕墙封顶铝板防水密封胶维修 | 11959.37
1.12 | 中心站办公楼玻璃幕墙顶铝板封边防水维修 | 3650.3
1.13 | 东山站屋面防水维修 | 52956.73
二 | 其他项目费 | 10900 |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税） | 3409.33
4.1 | 人工费价差 | 3127.83
4.2 | 人工费价差增值税 | 281.5
五 | 含税工程造价 | 213411.51
单位工程数据：
| 人工费 | 41737.1
| 材料费 | 99572.31
| 施工机具使用费 | 9642.66
| 费用 | 31411.21
| 主材费 | 300.18
| 设备费 | 0
| 增值税 | 17327.76
| 招标控制价合计: | 213,411.51
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 一 | 中心站售票厅屋面漏水维修
1 | 011605002001 | 干挂石材幕墙拆除 | 干挂石材拆除 1、干挂花岗岩板保护性拆除 2、面板清理、石材及干挂件工作区域外码放整齐，以备恢复使用 | m2 |  | 40 | 15.3 |  | 612
2 | 011204001001 | 干挂石材幕墙恢复 | 1、安装方式:干挂 2、面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板，利用原拆除石材板及干挂件，如有损坏、缺失自行补充 3、缝宽、嵌缝材料种类:同原幕墙 | m2 |  | 40 | 134.4 |  | 5376
3 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面防水层拆除 1、拆除防水保护层、防水层（含卷边）、保温层、找平层等所有内容，具体构造做法根据实际情况 2、基面清理 3、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 235 | 48.86 |  | 11482.1
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20厚干混地面砂浆 DS M20找平 | m2 |  | 235 | 26.89 |  | 6319.15
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚，两遍 | m2 |  | 265 | 64.65 |  | 17132.25
6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材（聚酯胎） 2、防水层数:2层 | m2 |  | 265 | 108.56 |  | 28768.4
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、刚性层厚度:40mm 2、混凝土种类:UEA补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、钢筋规格、型号:内配ф4钢筋双向间距150 | m2 |  | 235 | 56.24 |  | 13216.4
本页小计 | [8 empty] | 82906.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚水泥珍珠岩 | m2 |  | 235 | 22.7 |  | 5334.5
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 中心站售票厅屋面漏水维修材料转运上楼，转运方式、转运机具及相应相应组织管理活动由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 2519.29 |  | 2519.29
|  | 分部小计 | [6 empty] | 90760.09
| 二 | 中心站侯车厅玻璃雨蓬防水维修
10 | 01B001 | 玻璃结构胶拆除 | 1、玻璃雨蓬结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 455 | 6.24 |  | 2839.2
11 | 01B002 | 打胶 | 玻璃雨棚重新打玻璃结构胶 | m |  | 455 | 9.08 |  | 4131.4
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6970.6
| 三 | 中心站交运快递屋面防水改造
12 | 011604001001 | 屋面清理 | 1、清理屋面垃圾、积水及卷材起砂部位 2、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 90.4 | 7.22 |  | 652.69
13 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材（聚酯胎）,带砂 2.防水层数:1层 | m2 |  | 31 | 60.51 |  | 1875.81
14 | 01B003 | 玻璃结构胶拆除 | 1、玻璃雨蓬结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 100 | 6.24 |  | 624
15 | 01B004 | 打胶 | 玻璃雨棚重新打玻璃结构胶 | m |  | 100 | 9.08 |  | 908
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4060.5
| 四 | 中心站大巴停车场伸缩缝维修
本页小计 | [8 empty] | 18884.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、材料品种、规格:U形不锈钢天沟，宽200mm，厚0.5mm 2、支架:天棚变形缝下吊装，安装支架自行考虑，安装高度月4.3m | m2 |  | 40 | 86.82 |  | 3472.8
17 | 010902004001 | 排水管 | 1、排水管品种、规格:D75PVC排水管 ，分两段引下 2、雨水斗、配件:含水斗，配件等 | m |  | 12 | 59.38 |  | 712.56
18 | 011701003001 | 里脚手架 | 天沟及排水管安装脚手架 | 项 |  | 1 | 1079.69 |  | 1079.69
|  | 分部小计 | [6 empty] | 5265.05
| 五 | 中心站空调平台
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:安装管道时已拆除的砖砌体恢复 2、砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土实心砖 240*115*53 | m3 |  | 0.5 | 964.54 |  | 482.27
20 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位:零星砖砌体 2、厚度、砂浆配合比:20厚干混抹灰砂浆 DP M10 | m2 |  | 2.5 | 84.07 |  | 210.18
21 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材（聚酯胎）,带砂 2、防水层数:1层 | m2 |  | 18 | 60.51 |  | 1089.18
22 | 01B005 | 幕墙结构胶拆除 | 1、玻璃幕墙结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 50 | 6.93 |  | 346.5
23 | 01B006 | 打胶 | 玻璃幕墙重新打结构胶 | m |  | 50 | 15.47 |  | 773.5
24 | 011703001003 | 垂直运输 | 中心站空调平台维修材料转运上楼，转运方式、转运机具及相应相应组织管理活动由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 63.74 |  | 63.74
本页小计 | [8 empty] | 8230.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011701002002 | 外脚手架 | 大巴停车场（检票口）一侧幕墙打胶外脚手架，外脚手架材质、搭设方式由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 1090 |  | 1090
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4055.37
| 六 | 中心站酒店及交运快递雨棚防水维修
26 | 01B007 | 玻璃结构胶拆除 | 1、玻璃雨蓬结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 190.2 | 6.24 |  | 1186.85
27 | 01B008 | 打胶 | 玻璃雨棚重新打玻璃结构胶 | m |  | 190.2 | 9.08 |  | 1727.02
|  | 分部小计 | [6 empty] | 2913.87
| 七 | 中心站酒店屋面至快递屋面天沟防水维修及桥架改造
28 | 011604001002 | 屋面清理 | 1、清理屋面垃圾、积水及卷材起砂部位 2、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 99.6 | 7.22 |  | 719.11
29 | 030411003001 | 桥架改造 | 落地钢制桥架改造抬高 1、原落地钢制桥架（500*100）抬高300，靠女儿墙一侧采用膨胀螺栓固定在女儿墙身，另一侧采用50*4镀锌角钢斜支撑，角钢底部应避免落在新做防水卷材上，膨胀螺丝和角钢支撑间距不大于2m | m |  | 82 | 20.37 |  | 1670.34
30 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材（聚酯胎） 2、防水层数:2层 | m2 |  | 123 | 108.56 |  | 13352.88
本页小计 | [8 empty] | 19746.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011703001004 | 垂直运输 | 中心站酒店屋面至快递屋面天沟防水维修及桥架改造材料转运上楼，转运方式、转运机具及相应相应组织管理活动由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 767.97 |  | 767.97
|  | 分部小计 | [6 empty] | 16510.3
| 八 | 中心站售票厅等屋顶石材幕墙封顶铝板防水密封胶维修
32 | 01B009 | 幕墙结构胶拆除 | 1、铝板幕墙结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 350.04 | 6.24 |  | 2184.25
33 | 01B010 | 打胶 | 铝板幕墙重新打结构胶 | m |  | 350.04 | 15.47 |  | 5415.12
34 | 011701002003 | 外脚手架 | 中心站售票厅等屋顶石材幕墙封顶铝板防水密封胶维修外脚手架，外脚手架材质、搭设方式由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 4360 |  | 4360
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11959.37
| 九 | 中心站办公楼玻璃幕墙顶铝板封边防水维修
35 | 01B011 | 幕墙结构胶拆除 | 1、铝板幕墙结构胶拆除 2、缝隙清理 3、垃圾清理干净 | m |  | 30 | 6.24 |  | 187.2
36 | 01B012 | 打胶 | 铝板幕墙重新打结构胶 | m |  | 30 | 15.47 |  | 464.1
37 | 030412004001 | 亮化灯带拆除恢复 | 楼宇亮化灯带拆除恢复 1、原楼宇亮化灯带保护性拆除 2、幕墙结构胶施工完毕后亮化灯带原位恢复，如有配件损害、缺失自行补充 | m |  | 30 | 27.3 |  | 819
本页小计 | [8 empty] | 14197.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 011701002001 | 外脚手架 | 中心站办公楼玻璃幕墙顶铝板封边防水维修外脚手架，外脚手架材质、搭设方式由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 2180 |  | 2180
|  | 分部小计 | [6 empty] | 3650.3
| 十一 | 东山站屋面防水维修
39 | 011605002002 | 干挂石材幕墙拆除 | 干挂石材拆除 1、干挂花岗岩板拆除 2、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 60 | 18.37 |  | 1102.2
40 | 011607002002 | 防水层拆除 | 卷材防水层拆除 1、伸缩缝卷材防水层拆除 2、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 95 | 8.83 |  | 838.85
41 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 防水保护层拆除 1、屋面水沟处防水保护层拆除 2、垃圾清理下楼，集中堆放；装车外运，运距、弃场自行考虑 | m2 |  | 264.5 | 19.55 |  | 5170.98
42 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材（聚酯胎） 2、防水层数:2层 | m2 |  | 419.5 | 108.56 |  | 45540.92
43 | 011703001002 | 垂直运输 | 东山站屋面漏水维修材料转运上楼，转运方式、转运机具及相应相应组织管理活动由投标人根据现场及工程实际情况自行考虑 | 项 |  | 1 | 303.78 |  | 303.78
|  | 分部小计 | [6 empty] | 52956.73
措施项目
分部小计
本页小计 | [8 empty] | 55136.73
合 计 | [8 empty] | 199102.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 分部分项工程和单价措施项目全费用清单分析表
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
1 | 011605002001 | 干挂石材幕墙拆除 | m2 | 40 | 10.55 |  | 0 | 0 | 3.49 | 0.95 | 1.06 |  | 0.63 | 0.42 | 0.85 | 1.26 | 15.3
| 借2-1-25 | 墙柱面 石材面 拆除 | 10m2 | 4 | 105.48 |  | 0 | 0 | 34.85 | 9.48 | 10.57 |  | 6.3 | 4.2 | 8.5 | 12.63 | 152.96
2 | 011204001001 | 干挂石材幕墙恢复 | m2 | 40 | 72.54 |  | 17.04 | 0 | 33.72 | 10.29 | 10.62 |  | 5.45 | 3.91 | 7.36 | 11.1 | 134.4
| A10-53 换 | 石材墙面 挂钩式干挂石材 1.0m2以下 嵌缝 | 100m2 | 0.4 | 7253.87 |  | 1704.11 | 0 | 3372.32 | 1029.32 | 1061.97 |  | 544.76 | 390.98 | 736.27 | 1109.73 | 13440.03
3 | 011607002001 | 防水层拆除 | m2 | 235 | 25.91 |  | 1.31 | 3.81 | 13.8 | 4.25 | 4.2 |  | 2.29 | 1.64 | 3.06 | 4.03 | 48.86
| A15-20 | 现浇钢筋混凝土构件拆除 砼地面 | m3 | 23.5 | 208.93 |  | 1.24 | 0 | 97.13 | 29.65 | 30.59 |  | 15.69 | 11.26 | 21.2 | 27.66 | 334.96
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 2.35 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.0235 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.235 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 235 | 6.78 |  | 13.81 | 0.64 | 3.45 | 1.05 | 1.09 |  | 0.56 | 0.4 | 0.75 | 2.22 | 26.89
| A9-1 | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm | 100m2 | 2.35 | 678.08 |  | 1380.54 | 63.69 | 344.86 | 105.26 | 108.6 |  | 55.7 | 39.98 | 75.3 | 222.05 | 2689.22
5 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 265 | 4.77 |  | 50.21 | 0 | 4.33 | 1.35 | 0.94 |  | 0.76 | 0.65 | 1.28 | 5.34 | 64.65
| A6-99 + A6-101 | 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 2.65 | 477.25 |  | 5021.24 | 0 | 432.92 | 134.92 | 94.16 |  | 75.69 | 65.1 | 128.15 | 533.83 | 6465.24
6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 265 | 9.83 |  | 80.85 | 0 | 8.92 | 2.78 | 1.94 |  | 1.56 | 1.34 | 2.64 | 8.96 | 108.56
| A6-52 + A6-54 | 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 | 100m2 | 2.65 | 982.94 |  | 8084.82 | 0 | 891.62 | 277.88 | 193.93 |  | 155.89 | 134.07 | 263.92 | 896.34 | 10855.72
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 | m2 | 235 | 12.41 |  | 27.44 | 0.25 | 11.49 | 3.58 | 2.5 |  | 2.01 | 1.73 | 3.4 | 4.64 | 56.24
| A6-113 | 细石混凝土 厚40mm | 100m2 | 2.35 | 1073.6 |  | 2110.33 | 0 | 973.85 | 303.51 | 211.82 |  | 170.27 | 146.44 | 288.25 | 374.2 | 4531.98
| A2-86 | 钢筋网片 | t | 0.3102 | 1271.55 |  | 4800.94 | 190.08 | 1325.85 | 413.2 | 288.38 |  | 231.83 | 199.37 | 392.44 | 682.96 | 8271.38
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
8 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 235 | 4.13 |  | 12.96 | 0 | 3.74 | 1.17 | 0.81 |  | 0.65 | 0.56 | 1.11 | 1.87 | 22.7
| A7-15 换 | 屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):50 | 100m2 | 2.35 | 412.61 |  | 1295.83 | 0 | 374.29 | 116.64 | 81.41 |  | 65.44 | 56.28 | 110.8 | 187.45 | 2270.18
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 950.56 |  | 53.38 | 590.75 | 716.59 | 218.72 | 225.64 |  | 115.76 | 83.08 | 156.47 | 208.01 | 2519.29
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 2.585 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
10 | 01B001 | 玻璃结构胶拆除 | m | 455 | 3 |  | 0 | 0 | 2.72 | 0.85 | 0.59 |  | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 0.51 | 6.24
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 4.55 | 299.98 |  | 0 | 0 | 272.12 | 84.8 | 59.19 |  | 47.58 | 40.92 | 80.55 | 51.49 | 623.59
11 | 01B002 | 打胶 | m | 455 | 3.79 |  | 1.1 | 0 | 3.44 | 1.07 | 0.75 |  | 0.6 | 0.52 | 1.02 | 0.75 | 9.08
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 4.55 | 378.8 |  | 110.22 | 0 | 343.64 | 107.09 | 74.74 |  | 60.09 | 51.67 | 101.72 | 74.94 | 907.6
12 | 011604001001 | 屋面清理 | m2 | 90.4 | 3 |  | 0.24 | 0.76 | 2.63 | 0.83 | 0.62 |  | 0.45 | 0.37 | 0.73 | 0.59 | 7.22
| 补 | 屋面清理 | m2 | 90.4 | 2 |  | 0 | 0 | 1.81 | 0.57 | 0.39 |  | 0.31 | 0.27 | 0.54 | 0.34 | 4.15
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.1808 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.001808 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.01808 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
13 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 31 | 5.29 |  | 45.42 | 0 | 4.8 | 1.5 | 1.04 |  | 0.84 | 0.72 | 1.42 | 5 | 60.51
| A6-52 | 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 | 100m2 | 0.31 | 529.1 |  | 4541.87 | 0 | 479.95 | 149.58 | 104.39 |  | 83.92 | 72.17 | 142.06 | 499.58 | 6050.5
14 | 01B003 | 玻璃结构胶拆除 | m | 100 | 3 |  | 0 | 0 | 2.72 | 0.85 | 0.59 |  | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 0.51 | 6.24
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 1 | 299.98 |  | 0 | 0 | 272.12 | 84.8 | 59.19 |  | 47.58 | 40.92 | 80.55 | 51.49 | 623.59
15 | 01B004 | 打胶 | m | 100 | 3.79 |  | 1.1 | 0 | 3.44 | 1.07 | 0.75 |  | 0.6 | 0.52 | 1.02 | 0.75 | 9.08
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 1 | 378.8 |  | 110.22 | 0 | 343.64 | 107.09 | 74.74 |  | 60.09 | 51.67 | 101.72 | 74.94 | 907.6
16 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 40 | 10.02 |  | 59.48 | 0.56 | 9.6 | 2.99 | 2.09 |  | 1.68 | 1.44 | 2.84 | 7.17 | 86.82
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| A6-131 | 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 | 100m | 0.4 | 483.73 |  | 5312.2 | 0 | 438.79 | 136.75 | 95.44 |  | 76.71 | 65.98 | 129.89 | 561.12 | 6795.84
| 借C10-11-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内)5 | 100kg | 0.4 | 517.8 |  | 132.85 | 56.26 | 520.75 | 162.29 | 113.26 |  | 91.05 | 78.3 | 154.15 | 155.75 | 1886.36
| 主材 | 型钢 | kg | 42 |  |  | 4.79 | [9 empty] | 4.79
17 | 010902004001 | 排水管 | m | 12 | 15.42 |  | 25.08 | 0 | 13.98 | 4.36 | 3.04 |  | 2.45 | 2.1 | 4.14 | 4.9 | 59.38
| A6-138 换 | 塑料管排水 水落管 φ≤110mm 换为【塑料管 UPVC φ75】 | 100m | 0.12 | 1269.41 |  | 2159.03 | 0 | 1151.49 | 358.86 | 250.45 |  | 201.34 | 173.15 | 340.84 | 412.19 | 4992.12
| A6-141 | 塑料管排水 落水斗 | 10个 | 0.2 | 163.25 |  | 209.58 | 0 | 148.09 | 46.15 | 32.21 |  | 25.89 | 22.27 | 43.84 | 46.88 | 567.8
18 | 011701003001 | 里脚手架 | 项 | 1 | 433.16 |  | 88.37 | 39.9 | 429.11 | 133.74 | 93.34 |  | 75.02 | 64.52 | 127.01 | 89.15 | 1079.69
| A17-38 | 里脚手架 | 100m2 | 1.2 | 360.97 |  | 73.64 | 33.25 | 357.59 | 111.45 | 77.78 |  | 62.52 | 53.77 | 105.84 | 74.29 | 899.74
19 | 010401012001 | 零星砌砖 | m3 | 0.5 | 285.36 |  | 333.06 | 4 | 262.48 | 81.8 | 57.1 |  | 45.9 | 39.46 | 77.7 | 79.64 | 964.54
| A1-21 换 | 零星砌体 普通砖 换为【混凝土实心砖 240*115*53】 | 10m3 | 0.05 | 2853.56 |  | 3330.52 | 40.09 | 2624.81 | 818.03 | 570.92 |  | 458.92 | 394.69 | 776.94 | 796.41 | 9645.39
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
20 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | m2 | 2.5 | 42.68 |  | 13.58 | 0.71 | 20.17 | 6.16 | 6.35 |  | 3.26 | 2.34 | 4.4 | 6.94 | 84.07
| A10-42 | 一般抹灰 零星抹灰 | 100m2 | 0.025 | 4267.52 |  | 1357.73 | 70.62 | 2016.81 | 615.58 | 635.1 |  | 325.8 | 233.83 | 440.33 | 694.14 | 8406.82
21 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | m2 | 18 | 5.29 |  | 45.42 | 0 | 4.8 | 1.5 | 1.04 |  | 0.84 | 0.72 | 1.42 | 5 | 60.51
| A6-52 | 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 | 100m2 | 0.18 | 529.1 |  | 4541.87 | 0 | 479.95 | 149.58 | 104.39 |  | 83.92 | 72.17 | 142.06 | 499.58 | 6050.5
22 | 01B005 | 幕墙结构胶拆除 | m | 50 | 3.33 |  | 0 | 0 | 3.02 | 0.94 | 0.66 |  | 0.53 | 0.45 | 0.89 | 0.57 | 6.93
| Z1-29 换 | 装配式嵌缝、打胶 | 100m | 0.5 | 333.32 |  | 0 | 0 | 302.33 | 94.23 | 65.76 |  | 52.86 | 45.46 | 89.48 | 57.21 | 692.86
23 | 01B006 | 打胶 | m | 50 | 6.79 |  | 1.25 | 0 | 6.16 | 1.92 | 1.34 |  | 1.08 | 0.93 | 1.82 | 1.28 | 15.47
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 0.5 | 678.78 |  | 125.06 | 0 | 615.75 | 191.89 | 133.92 |  | 107.67 | 92.59 | 182.27 | 127.76 | 1547.35
24 | 011703001003 | 垂直运输 | 项 | 1 | 24.05 |  | 1.35 | 14.95 | 18.13 | 5.53 | 5.71 |  | 2.93 | 2.1 | 3.96 | 5.26 | 63.74
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.0654 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
25 | 011701002002 | 外脚手架 | 项 | 1 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1090
| 补充机械001 | 高空作业升降云梯（移动升降平台）32m | 台班 | 1 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1090
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
26 | 01B007 | 玻璃结构胶拆除 | m | 190.2 | 3 |  | 0 | 0 | 2.72 | 0.85 | 0.59 |  | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 0.51 | 6.24
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 1.902 | 299.98 |  | 0 | 0 | 272.12 | 84.8 | 59.19 |  | 47.58 | 40.92 | 80.55 | 51.49 | 623.59
27 | 01B008 | 打胶 | m | 190.2 | 3.79 |  | 1.1 | 0 | 3.44 | 1.07 | 0.75 |  | 0.6 | 0.52 | 1.02 | 0.75 | 9.08
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 1.902 | 378.8 |  | 110.22 | 0 | 343.64 | 107.09 | 74.74 |  | 60.09 | 51.67 | 101.72 | 74.94 | 907.6
28 | 011604001002 | 屋面清理 | m2 | 99.6 | 3 |  | 0.24 | 0.76 | 2.63 | 0.83 | 0.62 |  | 0.45 | 0.37 | 0.73 | 0.59 | 7.22
| 补 | 屋面清理 | m2 | 99.6 | 2 |  | 0 | 0 | 1.81 | 0.57 | 0.39 |  | 0.31 | 0.27 | 0.54 | 0.34 | 4.15
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.1992 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.001992 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.01992 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
29 | 030411003001 | 桥架改造 | m | 82 | 8.85 |  | 3.63 | 0.14 | 6.06 | 1.95 | 1.49 |  | 1.15 | 0.95 | 1.47 | 1.68 | 20.37
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| 借C4-7-3 | 电缆桥架支撑架制作 | t | 0.0625 | 5125.6 |  | 694.69 | 97.65 | 3009.11 | 985.1 | 799.68 |  | 599.1 | 485.24 | 625.23 | 945.99 | 11457.04
| 主材 | 镀锌角钢 | kg | 18.75 |  |  | 5.28 | [9 empty] | 5.28
| Z2-75 | 膨胀螺栓 | 10套 | 4.1 | 53.34 |  | 32.46 | 0 | 48.38 | 15.08 | 10.52 |  | 8.46 | 7.28 | 14.32 | 12.08 | 146.26
| 借C4-7-4 | 电缆桥架支撑架安装 | t | 0.0625 | 2982.52 |  | 360.66 | 88.43 | 1769.17 | 579.18 | 470.16 |  | 352.24 | 285.29 | 367.59 | 468.07 | 5668.85
30 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | m2 | 123 | 9.83 |  | 80.85 | 0 | 8.92 | 2.78 | 1.94 |  | 1.56 | 1.34 | 2.64 | 8.96 | 108.56
| A6-52 + A6-54 | 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 | 100m2 | 1.23 | 982.94 |  | 8084.82 | 0 | 891.62 | 277.88 | 193.93 |  | 155.89 | 134.07 | 263.92 | 896.34 | 10855.72
31 | 011703001004 | 垂直运输 | 项 | 1 | 289.76 |  | 16.27 | 180.08 | 218.44 | 66.67 | 68.78 |  | 35.29 | 25.33 | 47.7 | 63.41 | 767.97
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.788 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
32 | 01B009 | 幕墙结构胶拆除 | m | 350.04 | 3 |  | 0 | 0 | 2.72 | 0.85 | 0.59 |  | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 0.51 | 6.24
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 3.5004 | 299.98 |  | 0 | 0 | 272.12 | 84.8 | 59.19 |  | 47.58 | 40.92 | 80.55 | 51.49 | 623.59
33 | 01B010 | 打胶 | m | 350.04 | 6.79 |  | 1.25 | 0 | 6.16 | 1.92 | 1.34 |  | 1.08 | 0.93 | 1.82 | 1.28 | 15.47
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 3.5004 | 678.78 |  | 125.06 | 0 | 615.75 | 191.89 | 133.92 |  | 107.67 | 92.59 | 182.27 | 127.76 | 1547.35
34 | 011701002003 | 外脚手架 | 项 | 1 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 4360
| 补充机械001 | 高空作业升降云梯（移动升降平台）32m | 台班 | 4 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1090
35 | 01B011 | 幕墙结构胶拆除 | m | 30 | 3 |  | 0 | 0 | 2.72 | 0.85 | 0.59 |  | 0.48 | 0.41 | 0.81 | 0.52 | 6.24
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 0.3 | 299.98 |  | 0 | 0 | 272.12 | 84.8 | 59.19 |  | 47.58 | 40.92 | 80.55 | 51.49 | 623.59
36 | 01B012 | 打胶 | m | 30 | 6.79 |  | 1.25 | 0 | 6.16 | 1.92 | 1.34 |  | 1.08 | 0.93 | 1.82 | 1.28 | 15.47
| Z1-29 *0.9 | 装配式嵌缝、打胶 单价*0.9 | 100m | 0.3 | 678.78 |  | 125.06 | 0 | 615.75 | 191.89 | 133.92 |  | 107.67 | 92.59 | 182.27 | 127.76 | 1547.35
37 | 030412004001 | 亮化灯带拆除恢复 | m | 30 | 6.94 |  | 14.1 | 0 | 4.01 | 1.31 | 1.06 |  | 0.8 | 0.64 | 0.84 | 2.25 | 27.3
| 借C4-14-199 | 亮化灯带拆除恢复 | m | 30 | 6.94 |  | 14.1 | 0 | 4.01 | 1.31 | 1.06 |  | 0.8 | 0.64 | 0.84 | 2.25 | 27.3
38 | 011701002001 | 外脚手架 | 项 | 1 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 2180
| 补充机械001 | 高空作业升降云梯（移动升降平台）32m | 台班 | 2 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1090
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
39 | 011605002002 | 干挂石材幕墙拆除 | m2 | 60 | 11.55 |  | 0.24 | 0.76 | 4.3 | 1.21 | 1.29 |  | 0.77 | 0.52 | 1.04 | 1.52 | 18.37
| 借2-1-25 | 墙柱面 石材面 拆除 | 10m2 | 6 | 105.48 |  | 0 | 0 | 34.85 | 9.48 | 10.57 |  | 6.3 | 4.2 | 8.5 | 12.63 | 152.96
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.12 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.0012 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.012 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
40 | 011607002002 | 防水层拆除 | m2 | 95 | 5.39 |  | 0.04 | 0.11 | 2.56 | 0.78 | 0.8 |  | 0.42 | 0.3 | 0.56 | 0.73 | 8.83
| A15-66 | 屋面拆除 卷材防水层 | 10m2 | 9.5 | 52.44 |  | 0 | 0 | 24.38 | 7.44 | 7.68 |  | 3.94 | 2.83 | 5.32 | 6.91 | 83.73
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.0285 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.000285 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.00285 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
41 | 011607001001 | 刚性层拆除 | m2 | 264.5 | 10.36 |  | 0.52 | 1.52 | 5.52 | 1.7 | 1.68 |  | 0.91 | 0.65 | 1.22 | 1.61 | 19.55
| A15-20 | 现浇钢筋混凝土构件拆除 砼地面 | m3 | 10.58 | 208.93 |  | 1.24 | 0 | 97.13 | 29.65 | 30.59 |  | 15.69 | 11.26 | 21.2 | 27.66 | 334.96
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 1.058 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
| G1-316 换 | 自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内) 建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.01058 | 0 |  | 9802.59 | 15232.36 | 6976.43 | 2348.83 | 1434.89 |  | 1430.31 | 1002.29 | 1762.4 | 2881.02 | 34892.4
| G1-277 | 人工装混凝土、沥青混凝土破块 | 100m3 | 0.1058 | 1341.91 |  | 0 | 0 | 614.61 | 206.92 | 126.41 |  | 126.01 | 88.3 | 155.27 | 176.09 | 2132.61
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [11 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
42 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | m2 | 419.5 | 9.83 |  | 80.85 | 0 | 8.92 | 2.78 | 1.94 |  | 1.56 | 1.34 | 2.64 | 8.96 | 108.56
| A6-52 + A6-54 | 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 | 100m2 | 4.195 | 982.94 |  | 8084.82 | 0 | 891.62 | 277.88 | 193.93 |  | 155.89 | 134.07 | 263.92 | 896.34 | 10855.72
43 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 1 | 114.62 |  | 6.44 | 71.23 | 86.41 | 26.37 | 27.21 |  | 13.96 | 10.02 | 18.87 | 25.08 | 303.78
| A15-80 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 10m3 | 0.3117 | 367.72 |  | 20.65 | 228.53 | 277.21 | 84.61 | 87.29 |  | 44.78 | 32.14 | 60.53 | 80.47 | 974.58
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:

## 表7 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  |  | 标段：中心站、东山站两站区域防水维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
6 | 增值税 | 900
合 计 |  | 10900 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表7

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 238.938 | 99 |  | 23654.86
2 | 技工 |  | 工日 | 124.168 | 152 |  | 18873.54
3 | 高级技工 |  | 工日 | 8.229 | 227 |  | 1867.98
4 | 屋面清理人工费 |  | 元 | 190 | 2 |  | 380
5 | 人工费调整 |  | 元 | -1.125 | 1 |  | -1.13
| 合计 | [5 empty] | 44775.25
二、 | 材料
1 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg | 268.101 | 32.51 |  | 8715.96
2 | SBS改性沥青防水卷材聚酯胎 3 |  | m2 | 2000.5 | 26.57 |  | 53153.29
3 | SBS改性沥青防水卷材聚酯胎 3带砂 |  | m2 | 60.697 | 26.57 |  | 1612.72
4 | 白布 |  | kg | 0.113 | 5.36 |  | 0.61
5 | 玻璃胶 300ml |  | 支 | 67.068 | 11.89 |  | 797.44
6 | 草酸 |  | kg | 0.4 | 3.85 |  | 1.54
7 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 1.234 | 3.68 |  | 4.54
8 | 低碳钢焊条综合 |  | kg | 1.801 | 3.68 |  | 6.63
9 | 电 |  | kW·h | 95.289 | 0.61 |  | 58.13
10 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M10*100以内 |  | 10套 | 1.931 | 7.36 |  | 14.21
11 | 不锈钢板天沟B200 0.5mm |  | m | 40 | 53 |  | 2120
12 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg | 0.734 | 4.28 |  | 3.14
13 | 防水涂料 JS |  | kg | 834.75 | 15.94 |  | 13305.92
14 | 防锈漆C53-1 |  | kg | 0.169 | 12 |  | 2.03
15 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.113 | 13.24 |  | 1.5
16 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 100.546 | 5.13 |  | 515.8
17 | 钢管 φ48*3.5 |  | km·天 | 0.988 | 18.05 |  | 17.83
18 | 钢筋网片 |  | t | 0.32 | 4559 |  | 1458.88
19 | 钢锯条 |  | 条 | 0.563 | 0.43 |  | 0.24
20 | 高强螺栓 |  | 套 | 50.184 | 2.4 |  | 120.44
21 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.092 | 12 |  | 1.1
22 | 混凝土实心砖 240*115*53 |  | 千块 | 0.278 | 365.23 |  | 101.53
23 | 胶木板 |  | kg | 0.211 | 20.53 |  | 4.33
24 | 扣件 |  | 千个·天 | 0.328 | 12.82 |  | 4.2
25 | 美纹纸 |  | m | 194.8 | 0.5 |  | 97.4
26 | 密封胶 |  | kg | 63.163 | 11.04 |  | 697.32
27 | 棉纱 |  | kg | 0.4 | 10.27 |  | 4.11
28 | 木脚手板 |  | m3 | 0.01 | 1884.9 |  | 18.85
29 | 木模板 |  | m3 | 0.162 | 1884.9 |  | 305.35
30 | 尼龙卡带D10 |  | 个 | 92.7 | 4.45 |  | 412.52
31 | 尼龙砂轮片φ100 |  | 片 | 0.037 | 1.41 |  | 0.05
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
32 | 尼龙砂轮片φ400 |  | 片 | 0.691 | 18.4 |  | 12.71
33 | 泡沫条 φ18 |  | m | 122.4 | 1.18 |  | 144.43
34 | 其他材料费 |  | 元 | 50.941 | 1 |  | 50.94
35 | 砂轮片φ400 |  | 片 | 0.095 | 72.73 |  | 6.91
36 | 伸缩节 |  | 只 | 3.24 | 16.84 |  | 54.56
37 | 水 |  | m3 | 39.207 | 2.76 |  | 108.21
38 | 水泥32.5 |  | kg | 2052.96 | 0.43 |  | 882.77
39 | 塑料管 PVC φ75 |  | m | 12.6 | 13.72 |  | 172.87
40 | 塑料管卡子 φ75 |  | 个 | 2 | 1.88 |  | 3.76
41 | 塑料管卡子 φ110以内 |  | 个 | 7.344 | 1.28 |  | 9.4
42 | 塑料落水斗 ф75 |  | 个 | 2.04 | 15.4 |  | 31.42
43 | 铁件 综合 |  | kg | 4.955 | 5.85 |  | 28.99
44 | 铁砂布0#~2# |  | 张 | 1.406 | 1.02 |  | 1.43
45 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 |  | m | 1.83 | 1.6 |  | 2.93
46 | 氧气 |  | m3 | 1.086 | 3.27 |  | 3.55
47 | 液化石油气 |  | kg | 513.546 | 6.84 |  | 3512.65
48 | 乙炔气 |  | kg | 0.362 | 22.58 |  | 8.17
49 | 硬白蜡 |  | kg | 1.06 | 4.96 |  | 5.26
50 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.074 | 3.76 |  | 0.28
51 | 圆钉 |  | kg | 3.272 | 5.92 |  | 19.37
52 | 云石AB胶 |  | kg | 7.844 | 31.4 |  | 246.3
53 | 珍珠岩 |  | m3 | 14.175 | 150 |  | 2126.25
54 | 汽油【机械】 |  | kg | 0.667 | 7.45 |  | 4.97
55 | 柴油【机械】 |  | kg | 68.177 | 6 |  | 409.06
56 | 电【机械】 |  | kW·h | 418.158 | 0.61 |  | 255.08
57 | 水【机械】 |  | m3 | 0.47 | 2.76 |  | 1.3
58 | 预拌细石混凝土 C30 UEA |  | m3 | 9.494 | 483.58 |  | 4591.11
59 | 干混地面砂浆 DS M20 |  | t | 8.15 | 395.65 |  | 3224.55
60 | 干混抹灰砂浆 DP M10 |  | t | 0.093 | 361.13 |  | 33.59
61 | 干混砌筑砂浆 DM M10 |  | t | 0.182 | 354.94 |  | 64.6
| 合计 | [5 empty] | 99575.03
三、 | 配比
1 | 水泥珍珠岩1:8 |  | m3 | 12.22 | 247.34 |  | 3022.49
| 合计 | [5 empty] | 3022.49
四、 | 机械
1 | 机械费调整 |  | 元 | 0.001 | 1
2 | 折旧费 |  | 元 | 653.37 | 1 |  | 653.37
3 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 32.663 | 1 |  | 32.66
4 | 人工 |  | 工日 | 9.014 | 152 |  | 1370.13
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：中心站、东山站两站区域防水维修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
5 | 其他费 |  | 元 | 77.13 | 1 |  | 77.13
6 | 检修费 |  | 元 | 184.164 | 1 |  | 184.16
7 | 维护费 |  | 元 | 414.734 | 1 |  | 414.73
8 | 高空作业升降云梯（移动升降平台）32m |  | 台班 | 7 | 1000 |  | 7000
| 合计 | [5 empty] | 9732.18
五、 | 主材
1 | 镀锌角钢综合 |  | kg | 18.75 | 5.28 |  | 99
2 | 型钢综合 |  | kg | 42 | 4.79 |  | 201.18
| 合计 | [5 empty] | 300.18
| 总合计： | [5 empty] | 154382.64
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期: